**附件1 ：Schindler 3600电梯常用备件清单**

Schindler 3600 AP Spare Parts List (for 1 unit annually)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **单梯数量** | **价格** |
| 1 | 滑动导靴 B029D BFK=9 | 件 | 4 |  |
| 2 | 滑动导靴靴衬 B029D BFK=9 | 件 | 4 |  |
| 3 | 电梯门机板 | 件 | 1 |  |
| 4 | 门光幕套件 C2 | 套 | 1 |  |
| 5 | 轿顶板 | 件 | 1 |  |
| 6 | 底坑急停 | 件 | 1 |  |
| 7 | 称重装置 | 件 | 1 |  |
| 8 | JAB锁 | 件 | 1 |  |
| 9 | 电机装置 | 件 | 1 |  |
| 10 | 光电平层 | 件 | 1 |  |
| 11 | 电机滑轮 | 件 | 1 |  |
| 12 | 涨紧轮开关 | 件 | 1 |  |
| 13 | 编码器 | 件 | 1 |  |
| 14 | 编码器配线 | 件 | 1 |  |
| 15 | 轿厢指令板 | 件 | 1 |  |
| 16 | 皮带导轮 | 件 | 1 |  |
| 17 | 门刀组件C2-AP | 件 | 1 |  |
| 18 | 外呼外壳 | 件 | 1 |  |
| 19 | 门刀钩弹簧 | 件 | 1 |  |
| 20 | 外呼面板 | 件 | 1 |  |
| 21 | 门机皮带 C2-AP  | 件 | 1 |  |
| 22 | 门机皮带 C2-AP  | 件 | 1 |  |
| 23 | 缓冲器开关 | 件 | 1 |  |
| 24 | 门锁滚轮 D25 | 件 | 2 |  |
| 25 | 地坎 | 件 | 1 |  |
| 26 | 绳滑轮 | 件 | 2 |  |
| 27 | 关门弹簧钢丝绳 C2 | 件 | 1 |  |
| 28 | 关门弹簧 C2 | 件 | 1 |  |
| 29 | 迅达磁开关 | 件 | 2 |  |
| 30 | LDU 锁 S3300 | 件 | 1 |  |
| 31 | 同步电缆BT=800MM | 件 | 1 |  |
| 32 | 轮安装组件V型轮 | 套 | 1 |  |
| 33 | 基站报警器喇叭SOA | 件 | 1 |  |
| 34 | 皮带组件 | 件 | 1 |  |
| 35 | SMIC印板 | 件 | 1 |  |
| 36 | 门机组件 | 件 | 1 |  |
| 37 | 脉冲滚轮开关 | 件 | 1 |  |
| 38 | 锁梯盒 | 件 | 1 |  |